## KU21-CDU36-3
Product Model:KU21-CDU36-3
Product Code:CF060N0532_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件 | 2 | 111253031 | yes
2 | Supporting Board of evaporator | 蒸发器支撑板 | 1 | 018953022 | yes
3 | Side Plate of Air intake | 回风口边板 | 1 | 01375301 | yes
4 | Evaporator Assy | 蒸发器部件(预装) | 1 | 01025200052 | yes
5 | Lower Cover Plate Sub-Assy | 下盖板组件 | 1 | 15265301 | yes
6 | Pump Drainpipe | 水泵排水管 | 1 | 05235301 | yes
7 | Liquid Level Switch | 液位开关(1位) | 1 | 4501801203 | yes
8 | Water Tray Assy | 接水盘部件 | 1 | 01285323 | yes
9 | Water Pump Assy | 水泵部件(预装) | 1 | 15405200077 | yes
10 | Choke Plug of Drain Pipe | 排水管堵头 | 2 | 76712455 | yes
11 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07220005 | yes
12 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | 01315200100 | yes
13 | Main Board | 主板 Z4L25BJ | 1 | 30224000030 | yes
14 | Terminal Board | 接线板(5位) | 1 | 42010194 | yes
15 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 4201025301 | yes
16 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GFH36D3FI (ETL认证) | 1 | 01395200453 | yes
17 | Blower Mounting Plate Sub-Assy | 风机安装板组件 | 1 | 01325200044 | yes
18 | Centrifugal Fan | 离心风叶(带嵌套)(本色) | 2 | 10424100001 | yes
19 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 FG250B-ZL | 1 | 15709400006 | yes
20 | Propeller Housing(Upper) | 蜗壳(上)(杏灰9082C) | 2 | 26904100051 | yes
21 | Hook | 挂钩 | 4 | 02112466 | yes
22 | Propeller Housing(Lower) | 蜗壳(下)(杏灰9082C) | 2 | 26904100052 | yes
23 | Top Cover Board Assy | 上盖板部件 | 1 | 01265200086 | yes
24 | Left Side Plate Assy | 左侧板部件 | 1 | 01315306 | yes
25 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-850mm(有下挂) | 1 | 390001921 | yes
26 | Display Board | 显示板 Z4K351J | 1 | 30294000007_L74324 | yes
27 | Ambient Temperature Sensor | 感温包 15KS-XH-2P-K3(黑)-1000mm(有下挂采购件) | 1 | 3900012123 | yes