## KU21-FCU18-3
Product Model:KU21-FCU18-3
Product Code:ED020N1081_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | Rmark
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-2000mm(有下挂) | 1 | 390001923 | yes
2 | Room Sensor | 室内室温感温包 15KS-XH-2P(黑)-650mm(有下挂采购件) | 1 | 39000191 | yes
3 | Connection Board | 连接板(右侧板) | 1 | 02229406 | yes
4 | Right Cover Plate | 右盖板(杏灰9082C) | 1 | 26909444 | yes
5 | Plate Board of Water Releasing Flume | 引水槽压板(冷灰5C) | 1 | 26909442 | yes
6 | Installation Supporting Frame | 安装支架(右) | 1 | 01809402 | yes
7 | Axile Bush | 轴套(本色) | 2 | 10542704 | yes
8 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | 01319429 | yes
9 | Water Releasing Flume | 引水槽(本色) | 1 | 26909450 | yes
10 | Connected Board (Evaporator) | 连接板(蒸发器) | 1 | 01349421 | yes
11 | Air Louver | 扫风叶片(杏灰9082C) | 16 | 10619404 | yes
12 | Guide Louver Supporter Sub-assy | 导风板支架组件 | 1 | 0180941601 | yes
13 | Rotating Shaft | 转轴3(本色) | 4 | 26909430 | yes
14 | Front Connection Board | 前连接板 | 1 | 01349414P | yes
15 | Guide Louver | 导风板(杏灰9082C) | 2 | 10619403 | yes
16 | Supporter | 支架(导风板)(杏灰9082C) | 2 | 26909449 | yes
17 | Fixed Mount | 固定架(显示板)(杏灰9082C)(植绒) | 1 | 26909426R | yes
18 | Display Board | 显示板 Z4L25 | 1 | 30294000009 | yes
19 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | 01029468 | yes
20 | Rear Side Plate Assy | 后侧板部件 | 1 | 01319400008 | yes
21 | Rotating Shaft | 转轴1(本色) | 1 | 26909413 | yes
22 | Connecting Rod | 连杆(本色) | 1 | 26909411 | yes
23 | Rotating Shaft | 转轴2(本色) | 1 | 26909412 | yes
24 | Stepping Motor | 步进电机 MP35CG | 1 | 1521240206 | yes
25 | Installation Supporting Frame | 安装支架(左) | 1 | 01809401 | yes
26 | Left Side Plate Sub-Assy | 左侧板组件 | 1 | 0131942801 | yes
27 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GTH18D3FI(ETL认证) | 1 | 01399400113 | yes
28 | Main Board | 主板 Z4L25AJ | 1 | 30224000029 | yes
29 | Left Cover Plate | 左盖板(杏灰9082C) | 1 | 2690944302 | yes
30 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42010178 | yes
31 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 4201025301 | yes
32 | Remote Controller | 遥控器 YB1FA(MOTO) | 1 | 30510516_L74324 | yes
33 | Mid-clapboard sub-assy | 中间隔板组件 | 1 | 01249416 | yes
34 | Support Of Motor Bearing | 电机轴承座 | 2 | 01792408 | yes
35 | O-Gasket of Bearing | 轴承胶圈 | 1 | 76512404 | yes
36 | Rotary Axis Sub-Assy | 转动轴组件 | 2 | 73018000037 | yes
37 | Centrifugal Fan | 离心风叶(本色) | 4 | 10425200 | yes
38 | Joint Slack | 联轴器 | 2 | 73018731 | yes
39 | Supporter | 支架2(电机) | 1 | 01809400024 | yes
40 | Bar Clasp | 卡箍(电机) | 1 | 70818000032 | yes
41 | Fan Motor | 无刷直流电机 FG60A-ZL | 1 | 15704100001 | yes
42 | Supporter | 支架1(电机) | 1 | 01809400023 | yes
43 | Rear Connection board | 后连接板 | 1 | 01349422 | yes
44 | Front Volute Casing | 前蜗壳(本色) | 4 | 26905205 | yes
45 | Rear Volute Casing | 后蜗壳(本色) | 4 | 26905206 | yes
46 | Water Tray Assy | 接水盘部件 | 1 | 01289404 | yes
47 | Top Cover Board Sub-assy | 上盖板组件 | 1 | 01269409 | yes
48 | Front Grill sub-assy | 面板格栅组件 | 2 | 01579403 | yes
49 | Drainage Pipe Sub-assy | 排水管组件 | 1 | 05235434 | yes