## KU21-FCU36-3
Product Model:KU21-FCU36-3
Product Code:ED020N1101_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Remote Controller | 遥控器 YB1FA(MOTO) | 1 | 30510516_L74324 | yes
2 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-2000mm(有下挂) | 1 | 390001923 | yes
3 | Room Sensor | 室内室温感温包 15KS-XH-2P(黑)-650mm(有下挂采购件) | 1 | 39000191 | yes
4 | Swing Lever | 扫风连杆(杏灰9082C) | 2 | 10582008 | yes
5 | Air Louver | 扫风叶片(杏灰9082C) | 18 | 26909418 | yes
6 | Swing Lever | 扫风连杆(杏灰) | 2 | 10582009 | yes
7 | Right Cover Plate | 右盖板(杏灰9082C) | 1 | 2690942201 | yes
8 | Installation Supporting Frame | 安装支架(右) | 1 | 01809402 | yes
9 | Connection Board | 连接板(右侧板) | 1 | 02229406 | yes
10 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | 01319408 | yes
11 | Right Foam Assy | 右泡沫部件 | 1 | 12509425 | yes
12 | Axile Bush | 轴套(本色) | 2 | 10542704 | yes
13 | Plate Board of Water Releasing Flume | 引水槽压板(冷灰5C) | 1 | 26909442 | yes
14 | Water Releasing Flume | 引水槽(冷灰5C) | 1 | 26909441 | yes
15 | connected board (evaporator) | 连接板(蒸发器) | 1 | 01349413 | yes
16 | Guide Louver | 导风板(杏灰9082C) | 2 | 26909432 | yes
17 | Rotating Shaft | 转轴3(本色) | 6 | 26909430 | yes
18 | Front Connection Board Foam Assy | 前连接板泡沫部件 | 1 | 12509424 | yes
19 | Front Connection Board | 前连接板 | 1 | 01349408P | yes
20 | Supporter | 支架3(导风板)(杏灰9082C) | 3 | 26909409 | yes
21 | Rear Side Plate Assy | 后侧板部件 | 1 | 01319400005 | yes
22 | Fixed Mount | 固定架(显示板)(杏灰9082C)(植绒) | 1 | 26909426R | yes
23 | Display Board | 显示板 Z4L25 | 1 | 30294000009 | yes
24 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | 01029400050 | yes
25 | Rotating Shaft | 转轴1(本色) | 1 | 26909413 | yes
26 | Connecting Rod | 连杆(本色) | 1 | 26909411 | yes
27 | Rotating Shaft | 转轴2(本色) | 1 | 26909412 | yes
28 | Stepping Motor | 步进电机 MP35CG | 1 | 1521240206 | yes
29 | Left Foam Assy | 左泡沫部件 | 1 | 12509408 | yes
30 | Installation Supporting Frame | 安装支架(左) | 1 | 01809401 | yes
31 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GTH30D3FI(ETL认证) | 1 | 01399400116 | yes
32 | Main Board | 主板 Z4L25AJ | 1 | 30224000029 | yes
33 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 4201025301 | yes
34 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42010178 | yes
35 | Left Cover Plate | 左盖板(杏灰9082C) | 1 | 2690941601 | yes
36 | Bracket 1 | 支架1(轴承) | 1 | 01809404 | yes
37 | O-Gasket of Bearing | 轴承胶圈 | 1 | 76512404 | yes
38 | Support Of Motor Bearing | 电机轴承座 | 1 | 01792408 | yes
39 | Centrifugal fan | 离心风叶(大轴状态)(本色) | 3 | 1041410101 | yes
40 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 01249400002 | yes
41 | Rear Connection board | 后连接板 | 1 | 01349418 | yes
42 | Front volute casing | 前蜗壳(本色) | 3 | 26905208 | yes
43 | Rotary Axis Sub-Assy | 转动轴组件 | 1 | 73018052 | yes
44 | Joint Slack | 联轴器 | 1 | 73018731 | yes
45 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件 | 1 | 01809400029 | yes
46 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 FG150A-ZL | 1 | 1570520000501 | yes
47 | Rear volute casing | 后蜗壳(本色) | 3 | 26909419 | yes
48 | Water Tray Assy | 接水盘部件 | 1 | 01289405 | yes
49 | Front Grill sub-assy | 面板格栅组件 | 3 | 01579402 | yes
50 | Top Cover Board Sub-assy | 上盖板组件 | 1 | 01269405 | yes
51 | Drainage Pipe Sub-assy | 排水管组件 | 1 | 05235434 | yes