## KU21-ODU18-3
Product Model:KU21-ODU18-3
Product Code:CF090W0751_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | 016004000006 | yes
2 | Front Panel | 面板(杏灰) | 1 | 01535013P | yes
3 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 1 | 10335008 | yes
4 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01195200028P | yes
5 | Electrical Heater | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651300403 | yes
6 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | 06813401 | yes
7 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) 1NT11L-6233 | 1 | 00180030 | yes
8 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.601 | 3 | 76710247 | yes
9 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXA-B141zF030A | 1 | 00105249G | yes
10 | Cut off Valve | 截止阀1/2(N) | 1 | 071302392 | yes
11 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 1/2 | 1 | 07133060 | yes
12 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 | 1 | 07335200016 | yes
13 | Cut off Valve | 截止阀 1/4(N) | 1 | 07130239 | yes
14 | Pressure Protect Switch | 压力开关 3.0/2.4Mpa | 1 | 46020003 | yes
15 | Valve Support Assy | 阀门支架部件(杏灰色) | 1 | 01715010P | yes
16 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰) | 1 | 0130509403P | yes
17 | Silencer | 消音器 | 1 | 07245007 | yes
18 | Handle Assy | 提手组件 | 1 | 02113032P | yes
19 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07212403 | yes
20 | Strainer | 过滤器(双向过滤器) | 1 | 07220019 | yes
21 | Strainer | 过滤器 | 1 | 0721004501 | yes
22 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43045200006 | yes
23 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 QA(Q)12-GL-01-RK | 1 | 4300876704 | yes
24 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 4045200036 | yes
25 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040045 | yes
26 | Inductance | 电感(PFC) 315uH+315uH/15A(变频) | 1 | 4312002001 | yes
27 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01473043 | yes
28 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 01232902 | yes
29 | Condenser Assy | 冷凝器部件(预装) | 1 | 01125200189 | yes
30 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420111451 | yes
31 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420101852 | yes
32 | Supporting Board(Condenser) | 支撑板(冷凝器) | 1 | 01795010 | yes
33 | Coping Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 000051000017 | yes
34 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GUHD18ND3FO(ETL认证) | 1 | 01395200486 | yes
35 | Main Board | 主板 WZ4K35A | 1 | 30224000024 | yes
36 | Main Board | 主板 ZQ1215 | 1 | 30221000009 | yes
37 | Filter Board | 滤波板 ZL1215 | 1 | 30221000008 | yes
38 | Radiator | 散热器 SRX01D121.5 | 1 | 49018000044 | yes
39 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰色) | 1 | 01305093P | yes
40 | Motor Support Assy | 电机支架部件(预装) | 1 | 01805200173 | yes
41 | Fan Motor | 电机 SWZ150E | 1 | 1570280204 | yes
42 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-900/1100/900mm(有下挂采购件) | 1 | 3900028020G | yes