## KU21-ODU18-3
Product Model:KU21-ODU18-3
Product Code:CF090W0751_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | 016004000006 | yes
2 | Front Panel | 面板(杏灰) | 1 | 01535013P | yes
3 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 1 | 10335008 | yes
4 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01195200028P | yes
5 | Electrical Heater | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651300403 | yes
6 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | 06813401 | yes
7 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) 1NT11L-6233 | 1 | 00180030 | yes
8 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.601 | 3 | 76710247 | yes
9 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXA-B141zF030A | 1 | 00105249G | yes
10 | Cut off Valve | 截止阀1/2(N) | 1 | 071302392 | yes
11 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 1/2 | 1 | 07133060 | yes
12 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 | 1 | 07335200016 | yes
13 | Cut off Valve | 截止阀 1/4(N) | 1 | 07130239 | yes
14 | Pressure Protect Switch | 压力开关 3.0/2.4Mpa | 1 | 46020003 | yes
15 | Valve Support Assy | 阀门支架部件(杏灰色) | 1 | 01715010P | yes
16 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰) | 1 | 0130509403P | yes
17 | Silencer | 消音器 | 1 | 07245007 | yes
18 | Handle Assy | 提手组件 | 1 | 02113032P | yes
19 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07212403 | yes
20 | Strainer | 过滤器(双向过滤器) | 1 | 07220019 | yes
21 | Strainer | 过滤器 | 1 | 0721004501 | yes
22 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43045200006 | yes
23 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 QA(Q)12-GL-01-RK | 1 | 4300876704 | yes
24 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 4045200036 | yes
25 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040045 | yes
26 | Inductance | 电感(PFC) 315uH+315uH/15A(变频) | 1 | 4312002001 | yes
27 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01473043 | yes
28 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 01232902 | yes
29 | Condenser Assy | 冷凝器部件(预装) | 1 | 01125200189 | yes
30 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420111451 | yes
31 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420101852 | yes
32 | Supporting Board(Condenser) | 支撑板(冷凝器) | 1 | 01795010 | yes
33 | Coping Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 000051000017 | yes
34 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GUHD18ND3FO(ETL认证) | 1 | 01395200486 | yes
35 | Main Board | 主板 WZ4K35A | 1 | 30224000024 | yes
36 | Main Board | 主板 ZQ1215 | 1 | 30221000009 | yes
37 | Filter Board | 滤波板 ZL1215 | 1 | 30221000008 | yes
38 | Radiator | 散热器 SRX01D121.5 | 1 | 49018000044 | yes
39 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰色) | 1 | 01305093P | yes
40 | Motor Support Assy | 电机支架部件(预装) | 1 | 01805200173 | yes
41 | Fan Motor | 电机 SWZ150E | 1 | 1570280204 | yes
42 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-900/1100/900mm(有下挂采购件) | 1 | 3900028020G | yes

## KU21-ODU24-3
Product Model:KU21-ODU24-3
Product Code:CF090W0761_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | 01473050 | yes
2 | Cabinet | 外罩(杏灰) | 1 | 01435004P | yes
3 | Handle | 提手(杏灰) | 1 | 26233053 | yes
4 | Front Side Plate | 前侧板(杏灰色) | 1 | 01305086P | yes
5 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(原色) | 1 | 10335014 | yes
6 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 SWZ150A | 1 | 15702800004 | yes
7 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651873209 | yes
8 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 0119520001301P | yes
9 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | 06813401 | yes
10 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) 1NT11L-6233 | 1 | 00180030 | yes
11 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXAS-D23zX090A | 1 | 0010505701 | yes
12 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.019 | 3 | 76713066 | yes
13 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(N) | 1 | 071302391 | yes
14 | Cut off Valve | 截止阀 5/8(N) | 1 | 07133157 | yes
15 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件(杏灰) | 1 | 0171501201P | yes
16 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000902 | yes
17 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | 01315200069P | yes
18 | Handle Assy | 提手组件 | 1 | 02113032P | yes
19 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-900/1100/900mm(有下挂采购件) | 1 | 3900028020G | yes
20 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01475013 | yes
21 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 01245200010 | yes
22 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07225088 | yes
23 | PFC Inductance | PFC电感 290uH+290uH/24A | 1 | 43128003 | yes
24 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 | 1 | 07220016 | yes
25 | Condenser Assy | 冷凝器部件(预装) | 1 | 01125200184 | yes
26 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43045200004 | yes
27 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 QKV | 1 | 4304413208 | yes
28 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07215201 | yes
29 | 4-way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 04045200079 | yes
30 | Pressure Protect Switch | 压力开关 3.0/2.4Mpa | 1 | 46020003 | yes
31 | Silencer | 消音器(铜钢) | 1 | 07245012 | yes
32 | Condenser Support Plate | 冷凝器支撑板 | 1 | 01175092 | yes
33 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040045 | yes
34 | Top Cover Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 000051000024 | yes
35 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GUHD24ND3FO(ETL认证) | 1 | 01395200487 | yes
36 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420101852 | yes
37 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420111451 | yes
38 | Main Board | 主板 WZ4K35 | 1 | 30224000026 | yes
39 | Filter Board | 滤波板 ZL1220 | 1 | 30221000007 | yes
40 | Main Board | 主板 ZQ1220B | 1 | 30221000010 | yes
41 | Radiator | 散热器 SRX10D145 | 1 | 49018000042 | yes
42 | Motor Support Assy | 电机支架部件(预装) | 1 | 000046000055 | yes
43 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰色) | 1 | 01305043P | yes

## KU21-ODU30-3
Product Model:KU21-ODU30-3
Product Code:CF090W0830_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | 01473050 | yes
2 | Cabinet | 外罩(杏灰) | 1 | 01435004P | yes
3 | Handle | 提手(杏灰) | 1 | 26233053 | yes
4 | Front Side Plate | 前侧板(杏灰色) | 1 | 01305086P | yes
5 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(原色) | 1 | 10335014 | yes
6 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01195200013P | yes
7 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | 06813401 | yes
8 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651873209 | yes
9 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) 1NT11L-6233 | 1 | 00180030 | yes
10 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.019 | 3 | 76713066 | yes
11 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXAS-D23zX090A | 1 | 0010505701 | yes
12 | Cut off Valve | 截止阀 5/8(N) | 1 | 07133157 | yes
13 | Silencer | 消音器(铜钢) | 1 | 07245012 | yes
14 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000902 | yes
15 | Pressure Protect Switch | 压力开关 3.0/2.4Mpa | 1 | 46020003 | yes
16 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件(杏灰) | 1 | 0171501201P | yes
17 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | 01315200069P | yes
18 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(N) | 1 | 071302391 | yes
19 | Handle Assy | 提手组件 | 1 | 02113032P | yes
20 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-900/1100/900mm(有下挂采购件) | 1 | 3900028020G | yes
21 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01475013 | yes
22 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 01245200006 | yes
23 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07225088 | yes
24 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 | 1 | 07220016 | yes
25 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43045200004 | yes
26 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 QKV | 1 | 4304413208 | yes
27 | Condenser Assy | 冷凝器部件(预装) | 1 | 01125200182 | yes
28 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07215201 | yes
29 | 4-way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 04045200034 | yes
30 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040045 | yes
31 | Condenser Support Plate | 冷凝器支撑板 | 1 | 01175092 | yes
32 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420101852 | yes
33 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420111451 | yes
34 | Main Board | 主板 WZ4K35B | 1 | 30224000038 | yes
35 | Top Cover Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 000051000024 | yes
36 | Main Board | 主板 ZQ1220B | 1 | 30221000010 | yes
37 | Filter Board | 滤波板 ZL1220 | 1 | 30221000007 | yes
38 | Radiator | 散热器 SRX10D145 | 1 | 49018000042 | yes
39 | PFC Inductance | PFC电感 290uH+290uH/24A | 1 | 43128003 | yes
40 | Inductance Box Sub-assy | 电感器盒组件 | 1 | 01395200176 | yes
41 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GUHD30ND3FO(ETL认证) | 1 | 01395200488 | yes
42 | Motor Support Assy | 电机支架部件(预装) | 1 | 01805200160 | yes
43 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 SWZ150A | 1 | 15702800004 | yes
44 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰色) | 1 | 01305043P | yes

## KU21-ODU42-3
Product Model:KU21-ODU42-3
Product Code:CF090W0840_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Front Grill | 格栅(金属) | 2 | 01574100009 | yes
2 | Diversion Circle | 导流圈(本色) | 2 | 10474100001 | yes
3 | Cabinet Assy | 外罩部件(预装) | 1 | 01514100006 | yes
4 | Handle | 把手(杏灰) | 2 | 26235253 | yes
5 | Front Side Plate | 前侧板(杏灰) | 1 | 01314100021P | yes
6 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(原色) | 2 | 10434100003 | yes
7 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01195200020P | yes
8 | Eectrical Heater | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651873224 | yes
9 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | 06813401 | yes
10 | Gas-liquid Separator Sub-Assy | 汽液分离器组件 | 1 | 07255201 | yes
11 | Compressor | 压缩机及其配件 QXAS-D32zX090A | 1 | 00205200003 | yes
12 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.019 | 3 | 76713066 | yes
13 | Wire Clamp | 固定夹(储液器) | 1 | 02145008 | yes
14 | Silencer | 消音器(铜钢) | 2 | 07245012 | yes
15 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07411100014 | yes
16 | Cut off Valve | 截止阀 5/8(N) | 1 | 07133844 | yes
17 | Pressure Protect Switch | 压力开关 3.0/2.4Mpa | 1 | 46020003 | yes
18 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件(杏灰) | 1 | 01805200204P | yes
19 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(R410A) | 1 | 07130209 | yes
20 | Rear Side Plate Sub-Assy | 后侧板组件(杏灰) | 1 | 01315200088P | yes
21 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V(白色)-1450/1650/1700mm | 1 | 3900028025G | yes
22 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01574100004 | yes
23 | Clapboard | 隔板 | 1 | 01245200007 | yes
24 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 | 1 | 07220016 | yes
25 | Filter | 过滤器 | 1 | 07415210 | yes
26 | Electronic Expansion Valve Assy | 电子膨胀阀部件 | 1 | 43045200012 | yes
27 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 EPF | 1 | 4300010839 | yes
28 | Condenser Assy | 冷凝器部件(预装) | 1 | 01125200197 | yes
29 | Supporting Strip | 支撑架(冷凝器) | 1 | 01894100026 | yes
30 | 4-way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 04045200039 | yes
31 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000902 | yes
32 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040032 | yes
33 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420101852 | yes
34 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42011242 | yes
35 | Main Board | 主板 WZ4K35D | 1 | 30224000036 | yes
36 | Filter Board | 滤波板 ZL1220 | 1 | 30221000007 | yes
37 | Coping Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 01264100019 | yes
38 | Main Board | 主板 ZQ1220A | 1 | 30221000003 | yes
39 | PFC Inductance | PFC电感 300uH+300uH/40A(变频)(有下挂) | 1 | 43120011 | yes
40 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GUHD42ND3FO(ETL认证) | 1 | 01395200490 | yes
41 | Radiator | 散热器 SRX11D145 | 1 | 49018000047 | yes
42 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件(预装) | 1 | 01805200202 | yes
43 | Fan Motor | 无刷直流电机 SWZ120A | 1 | 15704100013 | yes
44 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 SWZ120A | 1 | 1570410001301 | yes
45 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | 01314100013P | yes

## KU21-OUD48-3
Product Model:KU21-OUD48-3
Product Code:CF090W0781_L74324
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai
1 | Front Grill | 格栅(金属) | 2 | 01574100009 | yes
2 | Diversion Circle | 导流圈(本色) | 2 | 10474100001 | yes
3 | Cabinet Assy | 外罩部件(预装) | 1 | 01514100006 | yes
4 | Handle | 把手(杏灰) | 2 | 26235253 | yes
5 | Front Side Plate | 前侧板(杏灰) | 1 | 01314100021P | yes
6 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(原色) | 2 | 10434100003 | yes
7 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01195200020P | yes
8 | Electrical Heater | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651521215 | yes
9 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | 06813401 | yes
10 | Pressure Protect Switch | 压力开关 0.05/0.15MPa | 1 | 46020007 | yes
11 | Gas-liquid Separator Sub-Assy | 汽液分离器组件 | 1 | 0722501801 | yes
12 | Compressor | 压缩机及其配件 QXAS-F428zX050A | 1 | 00204100001 | yes
13 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.601 | 3 | 76710247 | yes
14 | Wire Clamp | 固定夹(储液器) | 1 | 02145008 | yes
15 | Silencer | 消音器(铜钢) | 2 | 07245012 | yes
16 | Strainer | 过滤器 | 1 | 07411100014 | yes
17 | Cut off Valve | 截止阀 5/8(N) | 1 | 07133844 | yes
18 | Pressure Protect Switch | 压力开关 3.0/2.4Mpa | 1 | 46020003 | yes
19 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件(杏灰) | 1 | 01805200204P | yes
20 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(R410A) | 1 | 07130209 | yes
21 | Rear Side Plate Sub-Assy | 后侧板组件(杏灰) | 1 | 01315200088P | yes
22 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V(白色)-1450/1650/1700mm | 1 | 3900028025G | yes
23 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01574100004 | yes
24 | Clapboard | 隔板 | 1 | 01245200007 | yes
25 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 | 1 | 07220016 | yes
26 | Filter | 过滤器 | 1 | 07415210 | yes
27 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43045200015 | yes
28 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000060-RK | 1 | 43000344 | yes
29 | Condenser Assy | 冷凝器部件(预装) | 1 | 01125200197 | yes
30 | Supporting Strip | 支撑架(冷凝器) | 1 | 01894100026 | yes
31 | 4-way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 04045200041 | yes
32 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000902 | yes
33 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040032 | yes
34 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 420101852 | yes
35 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42011242 | yes
36 | Main Board | 主板 WZ4K35E | 1 | 30224000035 | yes
37 | Filter Board | 滤波板 ZL1230C | 1 | 300020000003 | yes
38 | Coping Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 01264100019 | yes
39 | Main Board | 主板 ZQ1230C | 1 | 300027000068 | yes
40 | PFC Inductance | PFC电感 400uH+400uH /35A | 1 | 43128000015 | yes
41 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GUHD48ND3FO(ETL认证) | 1 | 01395200485 | yes
42 | Radiator | 散热器 SRX14D145 | 1 | 430034000008 | yes
43 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件(预装) | 1 | 01805200260 | yes
44 | Fan Motor | 无刷直流电机 SWZ120A | 1 | 15704100013 | yes
45 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 SWZ120A | 1 | 1570410001301 | yes
46 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | 01314100013P | yes