## new sheet
Product Model:KPA15B2P
Product Code:CC060041200
EV Chart:GAA07AED3RND1A.BZ000000.20190716.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | *REC PARTS | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | 05212423 | yes |  | 20190716
2 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(白)-800mm(有下挂采购件) | 1 | 390000372 | yes |  | 20190716
3 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | 0110020032301 | yes |  | 20190716
4 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(原色) | 1 | 10331004 | yes |  | 20190716
5 | Fan Motor | 电机 FW45P | 1 | 1501104716 | yes |  | 20190716
6 | Connection Board | 连接板 | 2 | 01381021 | yes |  | 20190716
7 | Diversion Circle | 导流圈(高亮白) | 1 | 10371218 | yes |  | 20190716
8 | Flow Guide Loop | 导流圈组件 | 1 | 1037121909 | yes |  | 20190716
9 | Top Cover Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | 0125104201P | yes |  | 20190716
10 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 0123111901 | yes |  | 20190716
11 | Cable Clamp | 塑料夹(本色) | 2 | 71000151 | yes |  | 20190716
12 | Door Thread | 风门线 | 1 | 02161505 | yes |  | 20190716
13 | Hand Lever | 手柄(上盖)(杏灰) | 1 | 26231156 | yes |  | 20190716
14 | Hand Lever | 手柄(黑色443C) | 1 | 26231157 | yes |  | 20190716
15 | Outer Support Sub-assy(Left) | 外支架组件(左) | 1 | 01701038 | yes |  | 20190716
16 | Baffle Plate | 挡板 | 1 | 01361018 | yes |  | 20190716
17 | Helicoid Tongue | 蜗舌(灰黑色) | 1 | 02121029P | yes |  | 20190716
18 | Rear Grill | 护网 | 1 | 01471007 | yes |  | 20190716
19 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-XH-2P-K3(红)-1000(有下挂采购件) | 1 | 390001982 | yes |  | 20190716
20 | Air Duct Sub-assy | 风道组件(灰黑色) | 1 | 01221027P | yes |  | 20190716
21 | Bearing Holder Sub-assy | 轴承胶座组件 | 1 | 26151139 | yes |  | 20190716
22 | Bearing Holder | 轴承胶座 | 1 | 26151138 | yes |  | 20190716
23 | Electric Heater | 电加热器 BLR 3450W/265V(有下挂) | 1 | 3200103903 | yes |  | 20190716
24 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | 01100100041 | yes |  | 20190716
25 | Ambient Temperature Sensor | 感温包 15KS-XH-2P-K3(黑)-1000mm(有下挂采购件) | 1 | 3900012123 | yes |  | 20190716
26 | Air Outlet | 出风口(灰色) | 0 | none | no |  | 20190716
27 | Front Panel | 面板(杏灰) | 1 | 20001457 | yes |  | 20190716
28 | Front Panel Clip | 面板卡扣(有下挂) | 2 | 02111013 | yes |  | 20190716
29 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件(冷灰) | 0 | none | no |  | 20190716
30 | LCD Cover Sub-assy | 控制盖板组件 | 1 | 2016138202 | yes |  | 20190716
31 | Membrane | 面膜 | 1 | 6306130903 | yes |  | 20190716
32 | Display Board | 显示板 D2053E | 1 | 30562073 | yes |  | 20190716
33 | Filter | 过滤网网材(瓷白) PP150X140 | 1 | 11121029 | yes |  | 20190716
34 | Remote Control Cover | 遥控盖板(杏灰)(丝印) | 1 | 20121070S | yes |  | 20190716
35 | Front Panel Assy | 面板部件 | 1 | 2000147506 | yes |  | 20190716
36 | Supporting Board | 支撑板(主板1)(本色) | 1 | 26111167 | yes |  | 20190716
37 | Main Board 1 | 主板1 M205F2GJ | 1 | 30132167 | yes |  | 20190716
38 | Supporting Board | 支撑板(主板2)(本色) | 1 | 26111166 | yes |  | 20190716
39 | Main Board 2 | 主板2 J2E033BJ | 1 | 30132165 | yes |  | 20190716
40 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | 05212423 | yes |  | 20190716
41 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-700mm(有下挂) | 1 | 390000596 | yes |  | 20190716
42 | Air Flue Assy | 风道部件 | 1 | 0122102620 | yes |  | 20190716
43 | Heater Wiring Block Board | 电加热过线卡板 | 1 | 02111009 | yes |  | 20190716
44 | Cross Flow Fan | 贯流风叶 φ120X706 | 1 | 10351004 | yes |  | 20190716
45 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件(内) | 1 | 01701014P | yes |  | 20190716
46 | Retaining Plate of Condenser | 冷凝器固定板 | 1 | 01741023 | yes |  | 20190716
47 | Fan Motor | 电机 FN23P-1(有下挂) | 1 | 1501180214 | yes |  | 20190716
48 | Clapboard | 隔板(中) | 1 | 0123115801 | yes |  | 20190716
49 | 4-Way Valve | 四通阀(2匹) (DSF-9-R410A/SHF-7H-34U-PG/SHF-7 R410A) | 1 | 430004032 | yes |  | 20190716
50 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | 03015200068 | yes |  | 20190716
51 | Outer Support Sub-assy(Right) | 外支架组件(右) | 1 | 01701039 | yes |  | 20190716
52 | Cable Cross Plate | 过线板(高亮白) | 1 | 200147060003 | yes |  | 20190716
53 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件(高亮白) | 1 | 11121607 | yes |  | 20190716
54 | Air Inlet Door | 风门 | 1 | 01441018P | yes |  | 20190716
55 | One Way Valve | 单向阀(有下挂) | 1 | 07133001 | yes |  | 20190716
56 | Capillary Sub-assy | 毛细管组件 | 1 | 03000600257 | yes |  | 20190716
57 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040026 | yes |  | 20190716
58 | Compressor Overload Protector(Internal) | 压缩机过载(内置) | 0 | none | no |  | 20190716
59 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 AD7070817 | 3 | 76710223 | no |  | 20190716
60 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 5PS136LCA21 | 1 | 00101378 | yes |  | 20190716
61 | Drainage Valve | 排水阀 | 1 | 07101001 | yes |  | 20190716
62 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 0120124108P | yes |  | 20190716
63 | Foam (Water Tray) | 泡沫(接水盘) | 1 | 12311048 | yes |  | 20190716
64 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | 1000020073908 | yes |  | 20190716
65 | Junction box | 出线盒 | 0 | none | no |  | 20190716
66 | Junction lid | 出线盖 | 0 | none | no |  | 20190716
67 | Relay | 继电器 PCH-112L2M | 5 | 44020401 | yes |  | 20190716
68 | Capacitor CBB65 | 电容 CBB65 25uF/450V(P2/S2) | 1 | 33000081 | yes |  | 20190716
69 | Transformer | 电源变压器 66X28D | 1 | 43110269 | yes |  | 20190716
70 | Capacitor CBB61 | 电容 CBB61 2.5uF/450V(P2/S3) | 1 | 3301074710 | yes |  | 20190716
71 | Capacitor CBB61S | 电容 CBB61S 1.5uF/450V(P2/S3) | 1 | 3301074701 | yes |  | 20190716
72 | Terminal Board | 接线板(2位) | 2 | 42011103 | yes |  | 20190716
73 | Radiator | 散热器 SRX0215 | 1 | 49010252 | yes |  | 20190716
74 | Fuse | 保险管 T3.15A 350VAC | 1 | 46010022 | yes |  | 20190716
75 | Wiring Terminal | 接线端子 5EHDV-07P(丝印) | 1 | 42010039S | yes |  | 20190716
76 | Wiring Terminal | 接线端子 5EHDV-02P | 1 | 42010037 | yes |  | 20190716
77 | Power Cord | 电源线 | 1 | 4002000502 | yes |  | 20190716