## Sheet1
售后配件清单
Description |  |  |  | Qty | Part Code
|  | Exploded View | 爆炸图 |  | KFR26WFND011.BZ000000
|  | Product Code | 成品码 |  | CB497W00200_X17278
层次 | 更改次数 | 物料英文名 | 物料名称 | 数量 | 物料编码
..3 | 3 | Heat Insulating Hose | 保温管 9.5X6(3/8X1/4) | 4.15 | '75080002
..3 | 3 | Drain Pipe | 吹塑排水管 2m | 1 | '05230022
1 | 1 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | '0280311901P
1 | 1 | Electrical Heater (Chassis) | 电加热带(底盘) | 1 | '76510004
1 | 1 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXAT-B121zE070 | 1 | '00103977
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) 1NT11L-6233 | 1 | '00180030
.2 | 1 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.014 | 3 | '76713074
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) HPC 115/95 | 1 | '00183051
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) KSD115℃ | 1 | '00183032
1 | 1 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | '76513502
1 | 1 | Screw M4X8 | 螺钉组合件 M4X8(带平垫圈 外齿锁紧垫圈) | 1 | '70140681
1 | 1 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件 | 1 | '01703242P
1 | 2 | Cut-off valve 1/2(N) | 截止阀 1/2(N) | 1 | '0710307901
1 | 2 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 | 1 | '030057000180
.2 | 1 | Cut-off valve 1/4(N) | 截止阀 1/4(N) | 1 | '07130239
1 | 2 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | '011002060037
.2 | 1 | Capillary Sub-assy | 毛细管组件 | 1 | '030006060038
..3 | 3 | Furcate Filter | 叉形过滤器 | 1 | '07213043
..3 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '07213026
..3 | 1 | One Way Valve | 单向阀(有下挂) | 1 | '07130103
.2 | 1 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
1 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
1 | 1 | Sponge(Condenser) | 海绵(冷凝器) | 1 | '12123091
1 | 2 | Condenser Support Plate | 冷凝器支撑板 | 1 | '01173165
1 | 1 | Clapboard | 隔板 | 1 | '01233510
1 | 1 | Reactor | 电抗器 L8mH/10A | 1 | '43130185
1 | 1 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件 | 1 | '01703180
1 | 1 | Fan Motor | 无刷直流电机 FW30J-ZL | 1 | '1501308507
1 | 1 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(带嵌套)(本色) | 1 | '10333022
1 | 1 | Block gasket | 止转垫片 | 1 | '70413008
.2 | 1 | 储液器(三管制) | 储液器(三管制) | 1 | '07223047
.2 | 1 | 连接管1(储液器) | 连接管1(储液器) | 1 | '03509701208
..3 | 2 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 DPF1.8C-B053 | 1 | '072009000019
..3 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '0721304401
..3 | 2 | Strainer A | 过滤器A | 1 | '0721002201
..3 | 1 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 | 1 | '072008060026
1 | 1 | Magnet Coil | 电磁线圈 AC220V-240V/50Hz/60Hz-800 | 1 | '4300008301
1 | 3 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M04012-000059 | 1 | '07200206002231
1 | 1 | Stationary Barrier | 固定支架 | 1 | '01703179
1 | 1 | Rubber Band | 橡胶圈 | 2 | '76715023
1 | 2 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | '03073360
..3 | 1 | Silencer | 消音器 | 1 | '0724300101
..3 | 1 | Silencer | 消音器 | 1 | '07245007
.2 | 1 | 4-Way Valve | 四通阀(2匹) (DSF-9-R410A/SHF-7H-34U-PG/SHF-7 R410A) | 1 | '430004032
1 | 1 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | '4300040047
1 | 2 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | '100002060314
.2 | 1 | Electric Box 1 | 电器盒1(本色) | 1 | '20113005
.2 | 1 | Main Board | 主板 W8663PY | 1 | '300027060051
..3 | 2 | IC | IC TS6833 | 1 | '360001060186
..3 | 1 | Relay | 继电器 JZC-43F-012-HS | 4 | '44020382
..3 | 1 | Fuse | 保险管(引线式) T3.15AH250V | 1 | '46010030
..3 | 1 | Fuse | 保险管 T15AH 250V(带引线)(变频) | 1 | '46010408
..3 | 1 | Rectifier | 整流桥 25A/800V(变频) | 1 | '46010609
..3 | 1 | Radiator | 散热器 SRX01D12 | 1 | '49013066
..3 | 1 | Relay | 继电器 JQX-102F-012/JM1aN-TMP-DC | 1 | '44020331
..3 | 1 | Jumper (quantity) | 跳线(数量) | 3 | '340004000001
..3 | 1 | Jumper (length) | 跳线(长度) | 20 | '340004000002
.2 | 2 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | '422000060016
.2 | 1 | Radiator | 散热器 SRX02D136 | 1 | '49013026
.2 | 1 | Screw ST4.2X13 MB | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | 9 | '70140376
.2 | 1 | Insulation GasketC | 绝缘垫片C | 1 | '70410523
.2 | 1 | Wire Clamp | 固线夹(杏灰) | 2 | '71010003
.2 | 1 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 2 | '76512008
.2 | 1 | Cable Cross Loop | 过线圈(塑料) | 4 | '26900000008
1 | 2 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-950/780/400mm(有下挂) | 1 | '3900007901
.2 | 1 | Magnetic Ring | 磁环 (IV 38X13X19) | 2 | '49010109
.2 | 1 | Magnetic Ring | 磁环 JPH-7 38X22X24 | 1 | '49018000015
1 | 1 | Electric Box Cover Sub-Assy | 电器盒盖组件 | 1 | '0260309601
.2 | 1 | Electric Box Cover | 电器盒盖 | 1 | '01413134
.2 | 1 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰色) | 1 | '01303169P
1 | 1 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰色) | 1 | '0130510002P
1 | 1 | Valve Cover | 阀门盖(杏灰9082C) | 1 | '22243005
1 | 1 | Wiring Clamp | 过线卡(杏灰9082C) | 1 | '26115004
1 | 2 | Front Panel Assy | 面板部件 | 1 | '000003060115
.2 | 1 | Cabinet | 外罩(杏灰色) | 1 | '0143303402P
.2 | 2 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | '016004060004
1 | 2 | Top cover | 顶盖(杏灰) | 1 | '012049000006P
1 | 1 | Rear Grill | 网罩 | 1 | '0147306001
1 | 1 | Cable Cross Plate Sub-assy | 过线板组件 | 1 | '02123015
.2 | 1 | Cable Cross Plate 1 | 过线板1 | 1 | '02123013P
.2 | 1 | Cable Cross Plate 2 | 过线板2 | 1 | '02123014P
1 | 1 | Drainage Joint | 排水接头(室外机)(杏灰9082C) | 1 | '26113009
1 | 2 | Package foam | 包装泡沫(底)(一体化)(有下挂) | 1 | '110007060571
1 | 1 | Packaging Foam | 包装泡沫(顶)(有下挂) | 1 | '52013059
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 1 | '7671301802
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 1 | '76715005