## KW12HQ17SAI
| 物料代码/materialCode | 中文名称/nameCn | 英文名称/nameEn | 数量/quantity
1 | 2012004101 | 遥控器座(高亮白) | Remote Controll Holder | 1
2 | 4003038501 | 橡套软线(A型/四芯) | Connecting Cable | 1
3 | 00000100093 | 底壳部件 | Rear Case assy | 1
4 | 22202554 | 底壳(无左右扫风电机安装孔)(不堵右排水口)(冷灰5C) | Rear Case | 1
5 | 26112436 | 蜗舌(冷灰5C) | Helicoid Tongue | 1
6 | 10512723 | 扫风叶片1(冷灰5C) | Air Louver 1 | 1
7 | 10512724 | 扫风叶片2(冷灰5C) | Air Louver 2 | 1
8 | 1521210710 | 步进电机 MP24BA | Stepping Motor | 1
9 | 73012005 | 曲轴(本色) | Crank | 1
10 | 10512037 | 左轴套(本色) | Left Axile Bush | 1
11 | 05230014 | 压花皮排水管 | Drainage Hose | 1
12 | 76712012 | 接水盘胶塞 | Rubber Plug (Water Tray) | 1
13 | 26112516 | 电机压板(本色) | Motor Press Plate | 1
14 | 02122023P | 过线板 | Cable Cross Plate | 1
15 | 02122023 | 过线板 | Cable Cross Plate | 1
16 | 70140376 | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | Screw ST4.2X13 MB | 2
17 | 10542047 | 风叶轴套组件 | Axile Bush Sub-assy | 1
18 | 76512051 | 轴承胶圈组件 | O-Gasket sub-assy of Bearing | 1
19 | 76512203 | 贯流风叶轴承胶圈 | O-Gasket of Cross Fan Bearing | 1
20 | 7651221001 | 风扇轴承(自带无油) | Fan Bearing | 1
21 | 26152022 | 轴承胶圈座(本色) | Ring of Bearing | 1
22 | 10352056 | 贯流风叶 | Cross Flow Fan | 1
23 | 1501214605 | 电机 FN20Z-PG(有下挂) | Fan Motor | 1
24 | 15010032 | 电机热保护器 SF100 | Fan Motor Heat Protector | 1
25 | 0100297601 | 蒸发器部件 | Evaporator Assy | 1
26 | 0664002504 | 管接头(B型) | Pipe Connector | 1
27 | 2611219201 | 压力预警封帽(浅绿色) | Sealing Cap(Pressure Warning) | 1
28 | 05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 1
29 | 70482006 | 卡勾(不锈钢) | Trip | 3
30 | 70140681 | 螺钉组合件 M4X8(带平垫圈 外齿锁紧垫圈) | Screw M4X8 | 2
31 | 42020063 | 感温包插片B | Sensor Insert | 1
32 | 24212179 | 蒸发器角形架2(本色)(φ5) | Evaporator Support 2 | 1
33 | 70140376 | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | Screw ST4.2X13 MB | 4
34 | 100002076002 | 电器盒部件 | Electric Box Assy | 1
35 | 2011220604 | 电器盒(本色) | Electric Box | 1
36 | 300002062524 | 主板 M870F2WUJ | Main Board | 1
37 | 340004000001 | 跳线(数量) | Jumper (quantity) | 34
38 | 44020350 | 继电器(固态) AQH3223 | Relay | 1
39 | 46010055 | 保险管 T3.15AH 250V | Fuse | 1
40 | 46010614 | 整流桥 800V 1.5A | Rectifier | 1
41 | 3301074721 | 电容 CBB61S 4.0uF/250V(P2/S3) | Capacitor CBB61S | 1
42 | 4202021917 | 跳线帽 2.5mm(蓝色) | Jumper | 1
43 | 30565260 | 显示板 D5363AA | Display Board | 1
44 | 63062088 | 面膜 | Membrane | 1
45 | 422000060135 | 接线板(4位) | Terminal Board | 1
46 | 3900031302 | 感温包 15KS/20KT-XH-4P-K3(白)-250/450mm | Temperature Sensor | 1
47 | 000409060027_Y07207 | 检测板部件 WB04A(RT-11) | Test Board Assy | 1
48 | 300018060399 | 检测板 WB04A(RT-11) | Detecting Plate | 1
49 | 70140376 | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | Screw ST4.2X13 MB | 1
50 | 01705306007501 | 电器盒盖组件(5VA) | Electric Box Cover Sub-Assy | 1
51 | 2011220701 | 电器盒盖(本色) | Electric Box Cover | 1
52 | 01592150 | 电器盒盖屏蔽盖 | Shield Cover of Electric Box Cover | 1
53 | 70140681 | 螺钉组合件 M4X8(带平垫圈 外齿锁紧垫圈) | Screw M4X8 | 1
54 | 76712055 | 挡水胶片(本色)(φ5) | Water-blocking Sheet | 1
55 | 00000200045 | 面板体部件 | Front Case Assy | 1
56 | 209007060020 | 面板体组件 | Front Case Sub-assy | 1
57 | 2002247401 | 面板体(标准白) | Front Case | 1
58 | 2425203001 | 螺钉盖(标准白) | Screw Cover | 1
59 | 1051293101 | 导风板(标准白) | Guide Louver | 1
60 | 1112246803 | 过滤网组件(高亮白)(蜂巢网) | Filter Sub-Assy | 2
61 | 272600001397 | 面板(标准白)(滚烫银色)(烫金KINGHOME) | Front Panel | 1
62 | 20000300074T01 | 面板(标准白)(滚烫银色) | Front Panel | 1
63 | 20000300074 | 面板(标准白) | Front Panel | 1
64 | 0140206501 | 电器盒盖组件2(高亮白) | Electric Box Cover Sub-Assy2 | 1
65 | 2011220801 | 电器盒盖2(高亮白) | Electric Box Cover2 | 1
66 | 70140376 | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | Screw ST4.2X13 MB | 1
67 | 2611216401 | 连接管压板(银灰色424C) | Connecting pipe clamp | 1
68 | 70140376 | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | Screw ST4.2X13 MB | 1
69 | 01252020 | 壁挂板(横) | Wall-mounted frame (horizontal) | 1
70 | 70140376 | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | Screw ST4.2X13 MB | 1
71 | 52012370 | 包装泡沫(左)(有下挂) | Packaging Foam | 1
72 | 52012368 | 包装泡沫(右)(有下挂) | Packaging Foam | 1
73 | 305001060107_Y07207 | 遥控器 YAY1FF | Remote Controller | 1
74 | 200001060061 | 底壳(高亮白) | Rear Case | 1