## KW24HQ25SDO
| 物料代码/materialCode | 中文名称/nameCn | 英文名称/nameEn | 数量/quantity
1 | 01700006071115P | 底盘组件(杏灰) | Chassis Sub-assy | 1
2 | 765100049 | 电加热带(底盘) | Electrical Heater | 1
3 | 009001060621 | 压缩机及其配件 QXFS-M180zX170 | Compressor and Fittings | 1
4 | 00183032 | 压缩机过载(外置) KSD115℃ | Compressor Overload Protector(External) | 1
5 | 00183031 | 压缩机过载(外置) HPC115/95U1 | Compressor Overload Protector(External) | 1
6 | 035194060002 | 后盖螺母 (5/8)N | Nut(Rear Cover) | 1
7 | 06320004 | 接管螺母D型 | "Pipe Connection Nut (""D"" shape) " | 1
8 | 011002061925 | 冷凝器部件 | Condenser Assy | 1
9 | 05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 1
10 | 030215000047 | 管路大部件 | 管路大部件 | 1
11 | 070001060027 | 截止阀 1/4(N) | Cut-off valve 1/4(N) | 1
12 | 070001060032 | 截止阀 5/8(N) | Cut-off valve 5/8(N) | 1
13 | 030174060249 | 电子膨胀阀部件 | Electronic Expansion Valve assy | 1
14 | 43005016 | 电子膨胀阀 DPF(T01)1.8-18 | Electronic Expansion Valve | 1
15 | 0721304401 | 过滤器 | Strainer | 1
16 | 07225088 | 过滤器 | Strainer | 1
17 | 030152060983 | 四通阀部件(含配重) | 4-Way Valve Assy | 1
18 | 030152060982 | 四通阀部件 | 4-Way Valve Assy | 1
19 | 07243050 | 消音器1 | Silencer 1 | 1
20 | 07200206002301 | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000106 | Electric Expand Valve Fitting | 1
21 | 42020063 | 感温包插片B | Sensor Insert | 1
22 | 4300040087 | 四通阀线圈 220-240V/50/60Hz-350 | 4 Way Valve Coil | 1
23 | 000075060173 | 隔板部件 | Clapboard Assy | 1
24 | 017012060411 | 电机支架组件 | Motor Support Sub-Assy | 1
25 | 150104060094 | 无刷直流电机 B-LW92R-ZL(10P) | Brushless DC Motor | 1
26 | 103002060027 | 轴流风叶(本色) | Axial Flow Fan | 1
27 | 012055060389P | 左侧板(杏灰色) | Left Side Plate | 1
28 | 100002075322 | 电器盒部件 | Electric Box Assy | 1
29 | 430034060150 | 散热器 | Radiator | 1
30 | 300027062530 | 主板 W9362AG | Main Board | 1
31 | 360001060186 | IC TS6833 | IC | 1
32 | 441001060032 | (XXH)继电器 25A 250VAC/12VDC(防爆) | Relay | 1
33 | 46010023 | 保险管 T30AH 250V | Fuse | 1
34 | 46010030 | 保险管(引线式) T3.15AH250V | Fuse | 1
35 | 44020444 | 继电器 5A 250VAC 12VDC(防爆)窄边 | Relay | 2
36 | 46010609 | 整流桥 25A/800V(变频) | Rectifier | 1
37 | 3900030815 | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V(象牙白)-1100/700/300mm(有下挂) | Temperature Sensor | 1
38 | 34030026 | 热敏电阻 GR20K1500CAP | Temp Sensor | 1
39 | 3403001903 | 热敏电阻 GR50K405CAP | Temp Sensor | 1
40 | 42200006007501 | 接线板(3位) | Terminal Board | 1
41 | 00008106022710 | 右侧板部件 | Right Side Plate Assy | 1
42 | 01205606043702P02 | 右侧板(杏灰色)(双面喷涂) | Right Side Plate | 1
43 | 200015060023 | 固线夹(C+B)(本色) | Wire Clamp | 1
44 | 000003060738 | 面板部件(铁格栅)(双面喷涂) | Front Panel Assy | 1
45 | 016004060018 | 格栅 | Front Grill | 1
46 | 01202206001901P | 外罩(杏灰色)(双面喷涂) | Cabinet | 1
47 | 000051060149 | 顶盖组件 | Top Cover Sub-Assy | 1
48 | 012049060137P | 顶盖(杏灰色) | Top cover | 1
49 | 200087060008 | 阀门盖(杏灰9082C) | Valve Cover | 1
50 | 016001060087 | 网罩(杏灰) | Rear Grill | 1
51 | 110007060636 | 包装泡沫(底)(一体化)(有下挂) | Package foam | 1
52 | 110007060637 | 包装泡沫(底)(有下挂) | Packaging Foam | 1
53 | 110007060638 | 包装泡沫(顶)(有下挂) | Packaging Foam | 1