## Sheet1
售后配件清单
产品型号 |  | KM24UH5O
| Exploded View | 爆炸图 |  | GWHD24ND3JO.BZ000000
层次 | 物料英文名 | 物料名称 | 数量 | 物料编码
1 | Base Plate Sub-Assy | 底盘组件 | 1 | '017000060044P
..3 | Foot | 基脚 | 2 | '01215004
1 | Nut with Washer | 带垫螺母 M8Xφ22X8 | 4 | '70310014
1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 3 | '06813401
1 | Electrical Heater (Chassis) | 电加热带(底盘) | 1 | '7651000413
1 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXFW-D318zX035 | 1 | '009001000013
1 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | '7651873266
1 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | '011002060151
..3 | Strainer | 过滤器 | 1 | '07213034
.2 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
1 | Condenser Support Plate | 冷凝器支撑板 | 1 | '01175092
1 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | '017021060037
.2 | 铆接螺母 M5 | 铆接螺母 M5 | 2 | '70310165
1 | Rubber cushion | 橡胶垫 | 1 | '76715030
1 | Fixed Screw of Volute Casing | 蜗壳安装螺钉(ST4.2X9X19) | 1 | '70110003
1 | Rubber Band | 橡胶圈 | 2 | '76715023
..3 | Electromagnetic Valve | 电磁阀(FDF2.0/FDF2A24) | 1 | '43000054
..3 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 TS122C06 | 1 | '07135176
..3 | Strainer A | 过滤器A | 1 | '0721002201
..3 | Strainer | 过滤器 | 1 | '07213050
.2 | Accumulator | 储液器 | 1 | '07224103
.2 | Cut-off valve sub-assy 1 | 截止阀组件1 | 3 | '07133241
..3 | Cut-off valve 1/4(N) | 截止阀 1/4(N) | 1 | '07130239
.2 | Cut-off valve sub-assy 2 | 截止阀组件2 | 3 | '07304100005
..3 | Cut-off valve 3/8(N) | 截止阀 3/8(N) | 1 | '071302391
.2 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀部件 | 1 | '030174060016
...4 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 | 1 | '072009000003
...4 | Strainer | 过滤器 | 1 | '0721304401
...4 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
...4 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 | 1 | '072009000003
...4 | Strainer A | 过滤器A | 1 | '0721002201
...4 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
...4 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 | 1 | '072009000003
...4 | Strainer | 过滤器 | 1 | '0721304401
...4 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
.2 | Collecting Gas Pipe Assy | 集气管部件 | 1 | '030002060045
..3 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 3 | '05212423
1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 6 | '42020063
1 | Gas-liquid Separator | 汽液分离器 | 1 | '07223048
1 | Nuts M5X16 | 螺钉组合件 M5X16 | 2 | '70110295
1 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件(M5铆接螺母) | 1 | '017012000017
.2 | 铆接螺母 M5 | 铆接螺母 M5 | 3 | '70310165
1 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 LW92S-ZL | 1 | '15010400000107
1 | Nuts M5X16 | 螺钉组合件 M5X16 | 3 | '70110295
1 | Axial Flow Fan Sub-Assy | 轴流风叶组件(本色) | 1 | '10333017
1 | Block gasket | 止转垫片 | 1 | '70413009
.2 | Electric Box (Fireproofing) | 防火电器盒 | 1 | '01413426
1 | 4-way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | '030152060055
.2 | 4-Way Valve | 四通阀(2匹) (DSF-9-R410A/SHF-7H-34U-PG/SHF-7 R410A) | 1 | '430004032
..3 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.4/3.8-C | 1 | '46020015132
..3 | Silencer | 消音器 | 2 | '07444100002
.2 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-JST-XARP-03V-R(红色)-300mm(有下挂) | 1 | '3900007204
.2 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 | 1 | '072008060026
.2 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 | 1 | '072008060026
1 | Magnet Coil | 电磁线圈 AC220-240V/50/60Hz-600 | 1 | '4304000446
1 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 电磁阀线圈 AC220-240V/50/60Hz-250 | 1 | '4304000495
1 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 电磁阀线圈 AC220-240V/50/60Hz-300 | 1 | '4304000496
1 | 4 Way Valve Coil | 四通阀线圈 220-240V/50/60Hz-350 | 1 | '4300040087
1 | Tempreture Sensor clamp | 感温包夹 | 1 | '02145007
1 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000060-RK | 1 | '43000344
1 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000485 | 1 | '4300034411
1 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000486 | 1 | '4300034412
1 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000487 | 1 | '4300034413
1 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | '100002060797
..3 | Connection Support | 接线支架 | 1 | '01703211
..3 | Electric Box Cover Sub-Assy | 电器盒盖组件 | 1 | '02603217
...4 | Electric Box Cover | 电器盒盖 | 1 | '01413150
.2 | Filter Board | 滤波板 LB836P | 1 | '300020060023
.2 | Main Board | 主板 W8362BU | 1 | '300027060012
..3 | Relay | 继电器 HF2160-1A-12DE | 1 | '44020348
.2 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | '42200006001301
.2 | Terminal Board | 接线板(3位) | 3 | '422000060015
.2 | Insulation Gasket | 绝缘垫片(灰色) | 2 | '70410503
.2 | Insulation GasketC | 绝缘垫片C | 1 | '70410523
.2 | Wire Clamp | 固线夹(杏灰) | 3 | '71010003
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76510021
1 | Heat Insulator | 保温绵 | 3 | '12128748
1 | Insulating Tube | 保温管 6X12(1/4X1/2) | 0.6 | '75080022
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-1200/800/600mm(有下挂) | 1 | '3900030901
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/20KT-SMP-04V(白色)-850/1050mm(有下挂) | 1 | '39000073
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/20KT-SMP-04V(黑色)-690/1040mm(有下挂) | 1 | '3900007305
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/20KT-SMP-04V(红色)-690/820mm(有下挂) | 1 | '3900007306
1 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | '01305043P
1 | Handle | 提手(杏灰9082C) | 1 | '26233053
1 | Front Panel Assy | 面板部件 | 1 | '00000300017501
.2 | Cabinet | 外罩 | 1 | '0143543901P
.2 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | '016004000006
1 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰色) | 1 | '0131410000902P
1 | Wiring Clamp | 过线卡(杏灰9082C) | 1 | '26115004
1 | Valve Cover | 阀门盖(杏灰9082C) | 1 | '200087000006
1 | Top Cover Sub-Assy | 顶盖组件(杏灰色) | 1 | '000051060049
.2 | Coping | 顶盖(杏灰) | 1 | '01255020P
1 | Handle Assy | 提手部件 | 1 | '02204100008
...4 | Handle | 提手 | 1 | '02113031
1 | Wiring Cover Sub-assy | 接线盖组件 | 1 | '01264100034
1 | Rear Grill | 网罩 | 1 | '01574100003
1 | Drainage Joint | 排水接头(亮白) | 1 | '06123401
1 | 转接头 | 转接头(带接管螺母J) | 3 | '06642038