## Sheet1
售后配件清单
产品型号 |  | KM09HF1DI
| Exploded View | 爆炸图 |  | VND07PHSBT(U).BZ000000
层次 | 物料英文名 | 物料名称 | 数量 | 物料编码
1 | Top Cover Board Assy | 上盖板部件 | 1 | '01264100081
.2 | Top Cover Board Sub-assy | 上盖板组件 | 1 | '01264100080
..3 | Top Cover | 上盖板 | 1 | '01265200180
1 | Centrifugal fan assy | 离心风机部件 | 1 | '000052060068
.2 | Blower Mounting Plate Sub-Assy | 风机安装板组件 | 1 | '01324100113
.2 | Supporter(Fan motor) | 支架(电机) | 1 | '0180520027201
.2 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 FG150A-ZL | 1 | '1570520000502
.2 | Nut | 螺母 M4(GB/T 6170-2015) | 2 | '70310128
.2 | Centrifugal Fan | 离心风叶(本色) | 1 | '10455200003
..3 | Fan Nesting | 风叶嵌套 | 1 | '0220520401
.2 | Propeller Housing(Upper) | 蜗壳(上)(原色) | 1 | '26905200078
.2 | Propeller Housing(Lower) | 蜗壳(下)(原色) | 1 | '26905200079
.2 | Sponge(front Propeller Housing) | 海绵(前蜗壳) | 2 | '12205576
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76510021
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76513106
1 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | '011001060108
.2 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | '011001060101
..3 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76513106
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76515202
1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-600mm(有下挂) | 1 | '390000592
1 | Temperature Sensor | 感温包 15KS-XH-2P-K3(黑)-450mm(有下挂) | 1 | '390000451
1 | Right Side Plate Assy | 右侧板部件 | 1 | '01315200148
.2 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | '01315200122
..3 | Right Side Plate | 右侧板 | 1 | '01315200126
1 | Left Side Plate Assy | 左侧板部件 | 1 | '01315200147
.2 | Left Side Plate Sub-Assy | 左侧板组件 | 1 | '01315200123
..3 | Left Side Plate | 左侧板 | 1 | '01315200127
1 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76515202
1 | Cable-Cross Loop | 过线胶圈 | 1 | '76510028
1 | Foam Sub-assy | 泡沫组件(接水盘)(有下挂) | 1 | '12505200038
1 | Choke Plug of Drain Pipe | 排水管堵头 | 2 | '76815214
1 | Bottom Cover Plate | 下盖板 | 1 | '01265200181
1 | Air Outlet Frame Assy | 出风框部件 | 1 | '01374100070
.2 | Air Outlet Frame Sub-assy | 出风框组件 | 1 | '01374100069
1 | Cover Of Air-In | 回风盖板 | 1 | '01265200182
1 | Return Air Frame Sub-Assy | 回风框组件(50壳体) | 1 | '017026000004
.2 | 回风框2(80壳体) | 回风框2(80壳体) | 2 | '012247000002
1 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件 | 1 | '111001000055
1 | Seal plate Assy | 封板部件 | 1 | '01495200079
.2 | Seal plate | 封板 | 1 | '01495200078
.2 | Water Pump | 水泵(直流) PSB-0.024/1.2-A | 1 | '43138000058
.2 | Liquid Level Switch | 液位开关(1位) | 1 | '45020216
.2 | Drainage Pipe Sub-assy | 排水管组件 | 1 | '04265200012
..3 | Drainage Joint | 排水接头 | 1 | '26905200152
1 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | '100002060632
.2 | Electric Box Sub-Assy | 电器盒组件 | 1 | '0139410055601
..3 | 支架(电器盒出线) | 支架(电器盒出线) | 1 | '012060001059
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 2 | '76513106
.2 | Main Board | 主板 Z4L25AAJ | 1 | '300002000879
..3 | Relay | 继电器 JZC-33F-012-ZS | 1 | '44020366
.2 | Cable Cross Loop | 过线胶圈 | 2 | '76515202
.2 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | '420001000002
1 | Jumper | 跳线帽 2.5mm(蓝色) | 1 | '4202021901
1 | 电器盒盖(出口北美) | 电器盒盖(出口北美) | 1 | '012020000080
1 | Hook | 挂钩 | 4 | '02112466
1 | Display Board | 显示板 D4K351CJ | 1 | '30564103_L74319
.2 | Front Panel(Wired Controller) | 手操器面板(英文)(丝印KINGHOME) | 1 | '27219903254
.2 | 按键板 | 按键板 ZT6B | 1 | '30276000010
1 | Drain Hose Sub-Assy | 排水软管组件 | 1 | '05232050
.2 | Drain Hose | 排水软管 | 1 | '05232046
1 | Packaging Foam(Upper) | 包装泡沫(左上)(有下挂) | 1 | '52065200011
1 | Packaging Foam(Middle) | 包装泡沫(中)(有下挂) | 2 | '52065200012
1 | Packaging Foam | 包装泡沫(左下)(有下挂) | 1 | '52065200013
1 | Packaging Foam | 包装泡沫(右上)(有下挂) | 1 | '52065200014
1 | Packaging Foam | 包装泡沫(右下)(有下挂) | 1 | '52065200015