## Sheet1
售后配件清单
产品型号 |  | KM18HK1DI
| Exploded View | 爆炸图
层次 | 物料英文名 | 物料名称 | 数量 | 物料编码
.2 | Base Plate Assy | 底板部件 | 1 | '02229400007
.2 | Front Side Plate Sub-Assy | 前侧板组件 | 1 | '01319400014
.2 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 2 | '01319400013
.2 | Left Side Plate Sub-Assy | 左侧板组件 | 1 | '01319400012
.2 | Bottom Foam Assy | 底板泡沫部件 | 1 | '12509400004
.2 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | '01029400013
...4 | Corrugated Pipe | 波纹管 | 1 | '05025112
..3 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
.2 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
.2 | Damping Block | 减振阻尼块 200X200X5(1.6) | 1 | '76012451
.2 | Baffle Plate Sub-assy | 挡板组件 | 1 | '01359400002
.2 | Supporter(Evaporator) | 支架(蒸发器) | 3 | '01809400007
..3 | Rubber Base | 橡胶脚 | 3 | '76512703
..3 | Liquid Level Switch | 液位开关 | 1 | '450102013
..3 | Water Pump PSB-0.024/1.2-A | 水泵(直流) PSB-0.024/1.2-A | 1 | '4313800005801
.2 | Pump Drainpipe | 水泵排水管 | 1 | '26909400069
.2 | Nut with Washer | 带垫螺母 M8Xφ22X8 | 4 | '70310014
.2 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 FN35B-ZL | 1 | '1570940000401
.2 | Centrifugal Fan | 离心风叶 | 1 | '10429400001
.2 | Gasket | 垫片 | 1 | '02209400002
.2 | Body Installing Support | 主体安装架 | 4 | '01332705
.2 | Cover Plate Sub-Assy | 盖板组件 | 1 | '01269400006
..3 | Press Plate (Outlet Pipe) | 出管压板 | 1 | '01349400004
.2 | Water Tray Assy | 接水盘部件 | 1 | '01289400004
.2 | Diversion Circle | 导流圈(高亮白) | 1 | '10479400001
.2 | Rear Grill | 网罩(风叶)(亮白) | 1 | '26909400007
.2 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | '100002066222
..3 | Main Board | 主板 Z4M551BJ | 1 | '300002060012
..3 | Jumper | 跳线帽 2.5mm(蓝色) | 1 | '4202021902
..3 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | '420001000002
.2 | Room Sensor | 室内室温感温包 15KS-XH-2P-K3(黑)-650mm(有下挂采购件) | 1 | '39000191
.2 | Tube sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-1000mm(有下挂采购件) | 1 | '3900012128
.2 | Packaging Foam | 包装泡沫(顶)(有下挂) | 1 | '52069400001
.2 | 包装泡沫1(底) | 包装泡沫1(底)(有下挂) | 1 | '52069400003
.2 | 包装泡沫2(底) | 包装泡沫2(底)(有下挂) | 1 | '52069400002
.2 | Drain Hose Sub-Assy | 排水软管组件 | 1 | '007008000001
..3 | Drain Hose | 排水软管 | 1 | '05232046
.2 | Remote Controller | 遥控器 YAP1FFB | 1 | '30510599_L74319
..3 | Rear Case | 底壳(高亮白) | 1 | '200001060081
..3 | Front case (double injection molding) | 面壳(双色注塑)(透明+高亮白)(丝印KINGHOME) | 1 | '27230014171
.2 | Front Case | 面板体(亮白) | 1 | '26909400009
.2 | Guide Louver | 导风板(亮白) | 4 | '26909400014
.2 | Step Motor | 步进电机 MP24AF | 4 | '15729401
.2 | Gland Bush | 压盖(步进电机)(亮白) | 4 | '26909400012
.2 | Corner Cover | 角盖(亮白) | 4 | '26909400011
.2 | Main Board | 显示板 Z69 | 1 | '300002062351
..3 | Display Box Cover | 显示盒盖(亮白) | 1 | '26909454
..3 | Display Box | 显示盒(亮白) | 1 | '26909455
..3 | Waterproofing Membrane | 防水膜 | 1 | '63079408
.2 | hook | 吊钩 | 2 | '02229400009
.2 | Front Grill Assy | 面板格栅部件 | 1 | '01579400002
..3 | Front Grill | 面板格栅(亮白) | 1 | '26909400010
..3 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件(亮白) | 1 | '11729400001
..3 | Fastener Sub-assy | 卡扣组件 | 2 | '02209400001
..3 | Membrane | 面膜 | 1 | '63079400001
.2 | 包装泡沫(面板) | 包装泡沫(面板)(有下挂) | 4 | '52069400004
.2 | Carton Box | 包装箱 TC03 | 1 | '51029966752