## SP_KM24H5O
产品型号/Product Model | SP_KM24H5O |  |  | 2023-07-24
物料代码/materialCode | 中文名称/nameCn | 英文名称/nameEn | 数量/quantity | 单位/unit | 全部物料组/All Material Group
017000060725P | 底盘组件(杏灰色) | Chassis Sub-assy | 1 | 套 | 家用喷塑组件
012280060008 | 基脚 | Foot | 2 | 件 | 家用钣金零件
765100049 | 电加热带(底盘) | Electrical Heater | 1 | 个 | 电加热组件
00900106060301 | 压缩机及其配件 QXFS-B212zX070 | Compressor and Fittings | 1 | 台 | 压缩机
009012000022 | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.648 | Compressor Gasket | 3 | 个 | 压缩机配件
00183032 | 压缩机过载(外置) KSD115℃ | Compressor Overload Protector(External) | 1 | 个 | 压缩机配件
00183031 | 压缩机过载(外置) HPC115/95U1 | Compressor Overload Protector(External) | 1 | 个 | 压缩机配件
011002061648 | 冷凝器部件 | Condenser Assy | 1 | 套 | 家两器部件
07225088 | 过滤器 | Strainer | 1 | 个 | 家管路零件
05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 1 | 根 | 家管路零件
42020063 | 感温包插片B | Sensor Insert | 1 | 个 | 家用钣金零件
030057060366 | 截止阀组件 3/8 | Cut off Valve Sub-Assy 3/8 | 3 | 套 | 家管路组件
071302391 | 截止阀 3/8(N) | Cut-off valve 3/8(N) | 1 | 个 | 阀门类
030057060367 | 截止阀组件(1/4) | Cut off Valve Sub-Assy(1/4) | 3 | 套 | 家管路组件
07130239 | 截止阀 1/4(N) | Cut-off valve 1/4(N) | 1 | 个 | 阀门类
030174060163 | 电子膨胀阀部件 | Electronic Expansion Valve assy | 1 | 套 | 家管路组件
072009060033 | 电子膨胀阀 DPF(TS1)1.4C-08 | Electronic Expansion Valve | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 1 | 根 | 家管路零件
0721304401 | 过滤器 | Strainer | 1 | 个 | 家管路零件
0721304401 | 过滤器 | Strainer | 1 | 个 | 家管路零件
072009060033 | 电子膨胀阀 DPF(TS1)1.4C-08 | Electronic Expansion Valve | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 1 | 根 | 家管路零件
072009060033 | 电子膨胀阀 DPF(TS1)1.4C-08 | Electronic Expansion Valve | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
0721304401 | 过滤器 | Strainer | 1 | 个 | 家管路零件
05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 1 | 根 | 家管路零件
05212423 | 感温包套管 | Temp Sensor Sleeving | 3 | 根 | 家管路零件
42020063 | 感温包插片B | Sensor Insert | 6 | 个 | 家用钣金零件
07200206002312 | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000523 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
07200206002327 | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-001414 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
07200206002326 | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-001413 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
030152060962 | 四通阀部件(含配重) | 4-Way Valve Assy | 1 | 套 | 家管路组件
030152060698 | 四通阀部件 | 4-Way Valve Assy | 1 | 套 | 家管路组件
430004032 | 四通阀(2匹) (DSF-9-R410A/SHF-7H-34U-PG/SHF-7 R410A) | 4-Way Valve | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
07243027 | 消音器(铜钢) | Silencer | 1 | 个 | 家管路零件
70310165 | 铆接螺母 M5 | 铆接螺母 M5 | 2 | 个 | 标准五金件
07223048 | 汽液分离器 | Gas-liquid Separator | 1 | 套 | 家管路组件
70110295 | 螺钉组合件 M5X16 | Nuts M5X16 | 2 | 套 | 标准五金件
017012060392 | 电机支架组件 | Motor Support Sub-Assy | 1 | 套 | 家用总装预装件
012048060145 | 电机支架 | Motor Support | 1 | 件 | 家用钣金零件
150104060103 | 无刷直流电机 B-LW60R-ZL(10P) | Brushless DC Motor | 1 | 个 | 电机
10335262 | 轴流风叶(本色) | Axial Flow Fan | 1 | 件 | 风叶
4300040071 | 电磁线圈 220V-240V 50Hz/60Hz-220 | Magnet Coil | 1 | 个 | 四通阀及带电阀
100002074775 | 电器盒部件 | Electric Box Assy | 1 | 套 | 控制器部件
300027062497 | 主板 W8882AG | Main Board | 1 | 块 | 控制器(产成品)
441001060032 | (XXH)继电器 25A 250VAC/12VDC(防爆) | Relay | 1 | 个 | 继电器
44020452 | 继电器 10A 250VAC/12VDC(防爆) | Relay | 2 | 个 | 继电器
2012302801 | 电器盒盖(冷灰5C) | Electric Box Cover | 1 | 件 | 家用注塑零件
42000100000102 | 接线板(2位) | Terminal Board | 1 | 个 | 接线板
422000060015 | 接线板(3位) | Terminal Board | 3 | 个 | 接线板
70410334 | 绝缘垫片(一位)(冷灰5C) | Insulation Gasket | 2 | 件 | 家用注塑零件
71010003 | 固线夹(杏灰) | Wire Clamp | 1 | 件 | 家用注塑零件
200015060025 | 固线夹(B+B)(本色) | Wire Clamp | 1 | 件 | 家用注塑零件
3900007316 | 感温包 20KT/20KT-SMP-04V(白色)-550/1000mm(有下挂) | Temperature Sensor | 1 | 个 | 感温包
3900007319 | 感温包 20KT/20KT-SMP-04V(黑色)-500/1000mm(有下挂) | Temperature Sensor | 1 | 个 | 感温包
3900007317 | 感温包 20KT/20KT-SMP-04V(红色)-500/950mm(有下挂) | Temperature Sensor | 1 | 个 | 感温包
012055060393P | 左侧板(杏灰色) | Left Side Plate | 1 | 件 | 家用喷塑零件
01205606043601P | 右侧板(杏灰) | Right Side Plate | 1 | 件 | 家用喷塑零件
3900030901 | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-1200/800/600mm(有下挂) | Temperature Sensor | 1 | 个 | 感温包
000003060543 | 面板部件(金属格栅)(双面喷涂) | Front Panel Assy | 1 | 套 | 喷塑预装件
01207306161101P | 面板(杏灰色)(双面喷涂) | Front Panel | 1 | 件 | 家用喷塑零件
016004060017 | 格栅 | Front Grill | 1 | 件 | 网罩
012049060117P | 顶盖(杏灰色) | Coping | 1 | 件 | 家用喷塑零件
016001060085 | 网罩 | Rear Grill | 1 | 件 | 网罩
12204221 | 海绵(网罩) | Sponge(Rear Grill) | 2 | 件 | 海绵件
000223000027 | 提手部件 | Handle Assy | 1 | 套 | 家用总装预装件
200087060007 | 阀门盖(杏灰9082C) | Valve Cover | 1 | 件 | 家用注塑零件
06642038 | 转接头(带接管螺母J) | 转接头 | 3 | 个 | 家管路零件
06813401 | 底盘胶塞 | Drainage hole Cap | 4 | 个 | 橡胶塑料件
7671301802 | 底盘胶塞 | Drainage hole Cap | 1 | 件 | 橡胶塑料件
26113009 | 排水接头(室外机)(杏灰9082C) | Drainage Joint | 1 | 个 | 家用注塑零件