## Sheet1
售后配件清单
使用范围：□通用 □出口 □内销
产品型号 |  |  | KAM18HO
层次 | 更改次数 | 物料英文名 | 物料名称 | 数量 | 物料编码
1 | 1 | Chassis Sub-assy | 底盘组件(杏灰色) | 1 | '01700000161P
1 | 1 | Electrical Heater (Chassis) | 电加热带(底盘) | 1 | '7651000411
1 | 1 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXA-B141zF030A | 1 | '00105249G
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) 1NT11L-6233 | 1 | '00180030
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) HPC 115/95 | 1 | '00183051
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) KSD115℃ | 1 | '00183032
.2 | 1 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.601 | 3 | '76710247
1 | 1 | Damping Block | 减振阻尼块 200X200X5(1.6) | 1 | '76012451
1 | 2 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | '7651300407
1 | 1 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件(杏灰) | 1 | '01705046P
.2 | 1 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件 | 1 | '01705046
..3 | 1 | Valve Support | 阀门支架 | 1 | '01705047
.2 | 1 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | '0123508102
1 | 1 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | '011002000177
..3 | 4 | Current Divider | 分流器(Y形三通) | 1 | '03413032
.2 | 1 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
1 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
1 | 1 | Condenser Border Plate | 冷凝器边板 | 1 | '01795031
1 | 1 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | '030152000073
.2 | 1 | 4-Way Valve | 四通阀(2匹) (DSF-9-R410A/SHF-7H-34U-PG/SHF-7 R410A) | 1 | '430004032
..3 | 1 | Silencer 1 | 消音器1 | 1 | '07243050
..3 | 1 | Silencer 2 | 消音器2 | 1 | '07243049
..3 | 1 | Silencer | 消音器(铜钢) | 1 | '07245012
.2 | 1 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 | 1 | '07133833
..3 | 1 | Cut-off valve 5/8(N) | 截止阀 5/8(N) | 1 | '07133844
1 | 1 | 4 Way Valve Coil | 四通阀线圈 220-240V/50/60Hz-350 | 1 | '4300040087
1 | 1 | Electronic Expansion Valve assy | 电子膨胀阀部件 | 1 | '030174000028
.2 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '07225088
.2 | 2 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 DPF(Q01)1.65C-111(简码Q0116C111)/ DPF(Q01)1.65C-B068 | 1 | '072009000017
.2 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '0721302608
.2 | 1 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 | 1 | '07133843
..3 | 1 | Cut-off valve 1/4(N) | 截止阀 1/4(N) | 1 | '07130239
1 | 1 | Rubber Band | 橡胶圈 | 1 | '76715023
1 | 2 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M04012-000212 | 1 | '07200206002213
1 | 1 | Valve Support Block 1 | 阀门支架档块1(杏灰) | 1 | '26115007
1 | 1 | Baffle Plate | 挡板(阀门支架)(杏灰9082C) | 1 | '26113017
1 | 1 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件 | 1 | '01705067
.2 | 1 | Motor Support | 电机支架 | 1 | '01705125
1 | 1 | Sponge(Condenser) | 海绵(冷凝器) | 1 | '12123091
1 | 1 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 LW60M-ZL | 1 | '1501506410
1 | 1 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 1 | '10335008
1 | 1 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰色) | 1 | '01305093P
1 | 1 | Handle | 提手(杏灰9082C) | 1 | '26233053
1 | 1 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | '100002071109
.2 | 1 | Electric Box Cover | 电器盒盖(冷灰5C) | 1 | '2012302801
.2 | 1 | Main Board | 主板 W8722GS | 1 | '300027061520
..3 | 2 | Relay | 继电器 OJE-SS-112HMF | 3 | '44020391
..3 | 1 | Relay | 继电器 25A 250VAC/12VDC(防爆) | 1 | '44020449
..3 | 1 | Fuse | 保险管(引线式) T3.15AH250V | 1 | '46010030
..3 | 1 | Fuse | 保险管 T25AH 250V | 1 | '46010403
..3 | 2 | Rectifier | 整流桥 25A/800V(变频) | 1 | '46010609
..3 | 1 | Radiator | 散热器 SRX0215 | 1 | '49010252
..3 | 1 | Radiator | 散热器 SRX01D12 | 1 | '49013066
..3 | 1 | Rectifier | 整流桥 800V 1.5A | 1 | '46010614
.2 | 1 | Terminal Board | 接线板(5位) | 1 | '42200006000908
.2 | 1 | Radiator | 散热器 SRX22D70 | 1 | '49013060
.2 | 1 | Insulation GasketC | 绝缘垫片C | 1 | '70410523
.2 | 1 | Wire Clamp | 固线夹(杏灰) | 1 | '71010003
.2 | 1 | Wire Clamp | 固线夹(本色) | 1 | '71010102
1 | 1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-1100/700/550mm(有下挂) | 1 | '3900030902
.2 | 1 | Magnetic Ring | 磁环(IV 38X13X19) | 1 | '49010109
1 | 1 | Heat Insulator | 保温绵 | 1 | '12128748
1 | 1 | Right Side Plate Assy | 右侧板部件 | 1 | '00008106011102
.2 | 1 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰色) | 1 | '0130509002P
1 | 1 | Cabinet Assy | 外罩部件 | 1 | '000006060013
.2 | 1 | Cabinet | 外罩 | 1 | '01433047P
.2 | 1 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | '016004000006
1 | 1 | Top Cover Sub-Assy | 顶盖组件 | 1 | '000051000017
.2 | 1 | Top cover | 顶盖(杏灰) | 1 | '012049000007P
1 | 1 | Rear Grill | 网罩 | 1 | '01475020
1 | 1 | Sponge(Rear Grill) | 海绵(网罩) | 2 | '12204221
1 | 1 | Handle Assy | 提手部件 | 1 | '02113109
.2 | 1 | Handle Assy | 提手组件(杏灰) | 1 | '02113032P
...4 | 1 | Handle | 提手 | 1 | '02113031
1 | 1 | Retaining Plate | 挡片 | 1 | '02115006P
1 | 1 | Valve Cover | 阀门盖(杏灰9082C) | 1 | '22245002
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 1 | '06813401
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 1 | '76713033
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 1 | '76713068
1 | 1 | Drainage Joint | 排水接头(亮白) | 1 | '06123401
1 | 1 | Packaging Foam | 包装泡沫(一体化)(有下挂) | 1 | '52013210
1 | 2 | Packaging Foam | 包装泡沫(顶)(有下挂) | 1 | '110007060257