## Sheet1
售后配件清单
使用范围：□通用 □出口 □内销
产品型号 |  |  | KAM24HO
Description |  |  |  | Qty | Part Code
|  | Exploded View | 爆炸图 |  | GWH24MEK3DNA3AO.BZ000000
|  | Product Code | 成品码 |  | CB385W02600
层次 | 更改次数 | 物料英文名 | 物料名称 | 数量 | 物料编码
1 | 1 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | '017000060664P
..3 | 1 | Foot | 基脚 | 2 | '01215004
1 | 2 | Electrical Heater (Chassis) | 电加热带(底盘) | 1 | '7651000411
1 | 3 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | '7651300407
1 | 1 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 QXFS-B181zX030AA | 1 | '009001060387
.2 | 1 | Compressor Gasket | 压缩机减振胶垫 ZE8.639.648 | 3 | '009012000022
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) KSD115℃ | 1 | '00183032
.2 | 1 | Compressor Overload Protector(External) | 压缩机过载(外置) HPC 115/95 | 1 | '00183051
1 | 1 | Valve Support Sub-Assy | 阀门支架组件(杏灰色) | 1 | '0171501201P
1 | 1 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | '011002061090
.2 | 1 | Temp Sensor Sleeving | 感温包套管 | 1 | '05212423
1 | 1 | Sensor Insert | 感温包插片B | 1 | '42020063
1 | 1 | Condenser Support Plate | 冷凝器支撑板 | 1 | '01175092
1 | 1 | Clapboard Assy | 隔板部件 | 1 | '01233154
.2 | 2 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | '01235040
1 | 1 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件(M5铆接螺母) | 1 | '017012000017
.2 | 2 | 铆接螺母 M5 | 铆接螺母 M5 | 3 | '70310165
1 | 2 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 LW92K-ZL | 1 | '15010400000106
1 | 1 | Screw Assy | 螺钉组合件 M5X25 | 3 | '7011029501
1 | 1 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 1 | '10335014
1 | 2 | Cut-off valve 5/8(N) | 截止阀 5/8(N)(有下挂) | 1 | '07133157
1 | 1 | Supporter | 支架(杏灰9082C) | 1 | '20011400069
1 | 1 | Supporter | 支架(杏灰9082C) | 1 | '20011400068
1 | 1 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件 | 1 | '030152060477
.2 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '07215201
..3 | 1 | Silencer | 消音器(铜钢) | 1 | '07243027
.2 | 1 | 4-way Valve | 四通阀(3.5匹)(R410A)(DSF-11-R410A/SHF-9H-35U/STF-0223G) | 1 | '4300008201
1 | 2 | Magnet Coil | 电磁线圈 220~240V/50Hz/60Hz-650 | 1 | '4300040045
1 | 1 | Electronic Expansion Valve assy | 电子膨胀阀部件 | 1 | '030174060149
.2 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '0721304401
.2 | 1 | Strainer | 过滤器 | 1 | '07225088
.2 | 1 | Cut off Valve Sub-Assy | 截止阀组件 | 1 | '030057060332
..3 | 1 | Cut-off valve 1/4(N) | 截止阀 1/4(N) | 1 | '07130239
.2 | 1 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 DPF(T01)1.8-18 | 1 | '43005016
1 | 1 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 PQ-M10012-000502 | 1 | '07200206002318
1 | 1 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | '100002070644
.2 | 2 | Electric Box Cover | 电器盒盖(冷灰5C) | 1 | '2012302801
.2 | 1 | Main Board | 主板 W8722GG | 1 | '300027061440
..3 | 1 | Relay | 继电器 25A 250VAC/12VDC(防爆) | 1 | '44020449
..3 | 1 | Fuse | 保险管(引线式) T3.15AH250V | 1 | '46010030
..3 | 1 | Fuse | 保险管 T25AH 250V | 1 | '46010403
..3 | 2 | Rectifier | 整流桥 25A/800V(变频) | 1 | '46010609
..3 | 1 | Radiator | 散热器 SRX0215 | 1 | '49010252
..3 | 1 | Radiator | 散热器 SRX01D12 | 1 | '49013066
..3 | 1 | Rectifier | 整流桥 800V 1.5A | 1 | '46010614
..3 | 1 | Relay | 继电器 OJE-SS-112HMF | 3 | '44020391
.2 | 1 | Terminal Board | 接线板(5位) | 1 | '42200006000908
.2 | 1 | Radiator | 散热器 SRX22D70 | 1 | '49013060
.2 | 1 | Insulation GasketC | 绝缘垫片C | 1 | '70410523
.2 | 1 | Wire Clamp | 固线夹(杏灰) | 1 | '71010003
.2 | 1 | Wire Clamp | 固线夹(本色) | 1 | '71010102
.2 | 1 | Magnetic Ring | 磁环(IV 38X13X19) | 1 | '49010109
1 | 1 | Temperature Sensor | 感温包 20KT/15KS/50KT-XARP-06V-1200/800/600mm(有下挂) | 1 | '3900030901
1 | 1 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | '01305043P
1 | 1 | Handle | 提手(杏灰9082C) | 1 | '26233053
1 | 1 | Front Panel Assy | 面板部件 | 1 | '0153501405
.2 | 1 | Cabinet | 外罩(杏灰) | 1 | '0143500401P
.2 | 2 | Front Grill | 格栅(金属) | 1 | '016004060005
.2 | 2 | Screw ST4.2X13 MB | 自攻螺钉 ST4.2X13 MB | 4 | '70140376
1 | 1 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰色) | 1 | '0130504402P
1 | 1 | Valve Cover | 阀门盖(杏灰9082C) | 1 | '22245003
1 | 1 | Wiring Clamp | 过线卡(杏灰9082C) | 1 | '26115004
1 | 1 | Handle Assy | 提手部件 | 1 | '02113109
.2 | 1 | Handle Assy | 提手组件(杏灰) | 1 | '02113032P
...4 | 1 | Handle | 提手 | 1 | '02113031
1 | 1 | Retaining Plate | 挡片 | 1 | '02115006P
1 | 1 | Coping | 顶盖(杏灰) | 1 | '01255020P
1 | 1 | Front Side Plate Sub-Assy | 前侧板组件 | 1 | '01303249P
1 | 1 | Rear Grill | 网罩(灰白) | 1 | '01475013
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 2 | '7671301802
1 | 1 | Drainage hole Cap | 底盘胶塞 | 1 | '06813401
1 | 1 | Packaging Foam | 包装泡沫(顶)(有下挂) | 1 | '52015027
1 | 2 | Package foam | 包装泡沫(底)(一体化)(有下挂) | 1 | '110007060573
1 | 1 | Drainage Joint | 排水接头(亮白) | 1 | '06123401